Prusice, dnia 29 października 2009 roku

BU 341/17/ 03/09

Dotyczy: przetargu Nr BU 341/17/09 („KOMPLEKSOWA BUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Z KOTŁOWNIĄ NA BIOMASĘ, LINIĄ TECHNOLOGICZNĄ DO PRODUKCJI BRYKIETÓW ORAZ TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PRUSICACH”)

Zamawiający, Gmina Prusice informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający; Gmina Prusice udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:

PYTANIE 1

„Czy Gmina posiada opisy 8 budynków będących przedmiotem przetargu:

1. Powierzchnia zabudowy i powierzchnia wewnętrzna budynków

2. Kubatura budynków

3. Dotychczasowe zapotrzebowanie na ciepło (moce kotłowni)”

ODPOWIEDŹ

Na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.prusice.iap.pl/, zakładka: „MOJA SPRAWA, Ochrona środowiska” znajduje się elektroniczna wersja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Prusice”, gdzie można znaleźć odpowiedz na powyższe pytanie.

PYTANIE 2

„Czy Zamawiający przewiduje zabudowę kotłowni w istniejącym budynku i adaptację na cele kotłowni?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada budynku mogącego zostać adaptowanym na cele rozpatrywanej kotłowni.

PYTANIE 3

„Czy Zamawiający posiada mapę sytuacyjną z naniesionym koncepcyjnym przebiegiem sieci cieplnej?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada mapy sytuacyjnej z naniesioną koncepcją przebiegu sieci cieplnej. Taką mapę przygotuje Wykonawca po konsultacjach z Zamawiającym.

Zamawiający, Gmina Prusice informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), dokonuje następującej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- W SIWZ pkt 3.6. pkt. 4), oraz w projekcie umowy, załącznik Nr 4 do SIWZ, § 1 ust. 2 pkt 4) zmienia brzmienie z:

„wykonanie termomodernizacji 7-miu wyżej wymienionych budynków z wyłączeniem budynku Ratusza.”

na:

„wykonanie termomodernizacji 6-ciu wyżej wymienionych budynków z wyłączeniem budynku Ratusza i budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach.”

- W SIWZ pkt 3.6., oraz w projekcie umowy, złącznik Nr 4 do SIWZ w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 6) w następującym brzmieniu:

„6) wykonanie elewacji zabytkowych obiektów tj. budynku:

- Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Prusicach

- poszkolnego na ul. Szkolnej 8

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach

- Niepublicznego Przedszkola w Prusicach”

- W projekcie umowy, złącznik Nr 4 do SIWZ w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 7) w następującym brzmieniu:

„7) Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko.”

- W projekcie umowy, złącznik Nr 4 do SIWZ w § 1 dodaje się  ust. 8a w następującym brzmieniu:

„8a. Raport oddziaływania na środowisko opracowany będzie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), oraz zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – w ilości 4 egzemplarzy.”