Prusice, dnia 23 października 2009 roku

BU 341/17/ 01/09

Dotyczy: przetargu Nr BU 341/17/09 („KOMPLEKSOWA BUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Z KOTŁOWNIĄ NA BIOMASĘ, LINIĄ TECHNOLOGICZNĄ DO PRODUKCJI BRYKIETÓW ORAZ TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PRUSICACH”)

Zamawiający, Gmina Prusice informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający; Gmina Prusice udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:

Pyt. 1. „Jaka jest kubatura poszczególnych budynków użyteczności publicznej będących przedmiotem zamówienia?”

Odpowiedź: Kubatura poszczególnych obiektów została przedstawiona w tabeli poniżej:

| Budynek | Kubatura części ogrzewanej [m3] |
| --- | --- |
| Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach | 2 707 |
| Zespół Szkół im H. Sienkiewicza w Prusicach | 21 697 |
| Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Prusicach | 2 208 |
| Budynek poszkolny | 2 375 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 2 895 |
| Niepubliczne przedszkole w Prusicach | 1 331 |
| Ratusz | 2 783 (obiekt posiada opracowanie termomodernizacji wraz z audytem) |
| Ochotnicza Straż Pożarna | 849,5 |

Pyt. 2. „Czy budynki są pod ochroną konserwatorską, jeżeli tak to które?”

Odpowiedź: Tabela poniżej ukazuje, które z obiektów znajdują się pod ochroną konserwatorską:

| Budynek | Uwagi |
| --- | --- |
| Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach | Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską. Znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej. |
| Zespół Szkół im H. Sienkiewicza w Prusicach | Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską. Znajduje się w strefie K - ochrony krajobrazu, oraz w strefie E -ochrony ekspozycji. |
| Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Prusicach | Obiekt wpisany do ewidencji zabytków wraz z bramą i ogrodzeniem. Znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej |
| Budynek poszkolny | Obiekt wpisany do ewidencji zabytków. Znajduje się w strefa A ochrony konserwatorskiej |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Obiekt wpisany do ewidencji zabytków. Znajduje się w strefa B ochrony konserwatorskiej |
| Niepubliczne przedszkole w Prusicach | Obiekt wpisany do ewidencji zabytków. Znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej |
| Ratusz | Obiekt znajduje się w rejestrze zabytków. Znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej |
| Ochotnicza Straż Pożarna | Obiekt przeznaczony do przebudowy. Znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej. |

Pyt. 3. „Czy w przypadku składania ofert przez konsorcjum firm Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) powinna być składana przez każdego z oferentów z osobna?”

Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację zamówienia posiadanie Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) przez jednego wykonawcę wchodzącego w skład konsorcjum.

Pyt. 4. „Czy w przypadku składania ofert przez konsorcjum firm Oświadczenie o posiadanych środkach finansowych w wysokości: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) powinno być składane przez każdego z oferentów z osobna?”

Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pyt. 4 jeżeli wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum wykażą, że posiadają środki finansowe łącznie na kwotę 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

W związku z dostrzeżeniem omyłki w SIWZ pkt 3.6. ppkt 1), oraz w projekcie umowy załączniku Nr 4 do SIWZ, w § 1 ust. 2 pkt 1) należy poprawić moc kotłowni na biomasę z „7000 kW” na „700 kW” (0,7 MW).