Prusice, dnia 30 października 2009 roku

BU 341/18/04/09

Dotyczy: przetargu Nr BU 341/18/09 („Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa”)

Zamawiający, Gmina Prusice informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający; Gmina Prusice udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

„Prace związane z wykonaniem Studium wykonalności – analizy ekonomiczno-finansowej zamierzamy podzielić do wykonania na zewnątrz. Jakie dokumenty formalno-prawne winna dostarczyć jednostka sporządzająca w/w dokumenty?”

Odpowiedź

Wg SIWZ poz. 9.4 należy dostarczyć decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku zlecenia wykonania Studium wykonalności podwykonawcy, podwykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu min. 3 studiów RPO

Pytanie nr 2

„SIWZ poz. 9.4 Prace projektowe w branży technologicznej wykonamy samodzielnie. Czy oprócz branży wiodącej także w branży elektrycznej i konstrukcyjnej należy złożyć dokumenty i które?”

Odpowiedź

Tak, także w branży elektrycznej i konstrukcyjnej.

Wg SIWZ poz. 9.4 należy dostarczyć decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Pytanie nr 3

W związku z brakiem w chwili obecnej Technicznych Warunków Przyłączenia do sieci energetycznej projektowanych pompowni ścieków – proszę o informację, czy zakres przedmiotu umowy obejmuje także projekt przyłącza energetycznego (wykonywanego na rzecz ZE jako przyszłego Inwestora tych robót), czy też projekt ten wykonywać będzie Zakład Energetyczny?

Odpowiedź

Do granicy działki Zakład Energetyczny, a na działce projektant. Szczegółowy zakres projektu przyłącza zostanie określony w Technicznych Warunkach Przyłączenia do sieci wydanych przez Zakład Energetyczny, które ma uzyskać projektant.

Pytanie nr 4

„Jeżeli z opracowanej koncepcji wyniknie brak możliwości doprowadzenia takich ilości ścieków z m. Skokowa do oczyszczalni dla m. Prusice to gdzie będą one skierowane?”

Odpowiedź

Przewidziana do budowy oczyszczalnia ścieków w Pietrowicach Małych będzie wykorzystana w 60%, w związku z powyższym najprawdopodobniej będzie możliwość podłączenia ścieków ze Skokowej.

Pytanie nr 5

„Czy Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania raportu oddziaływania na środowisko w ramach przedmiotu zamówienia?”

Odpowiedź

Tak, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Pytanie nr 6

„Jaka jest równoważna liczba mieszkańców dla obszaru projektowania?”

Odpowiedź

Inwestor w obecnej chwili jest w stanie dostarczyć Wykonawcy jedynie dane dotyczące ilości mieszkańców, których ilość wg ewidencji ludności określa się na 1114 mieszkańców. Zdaniem Zamawiającego dane dotyczące równoważnej liczby mieszkańców będą mogły zostać dokładnie określone dopiero na etapie opracowywania dokumentacji przez Wykonawcę.