_____________________________________________________________________________________________________________Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Energii Elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach.

2. Umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

- Przepompownia Brzeźno, umowa 28/5/52-8017-025/3179/D/2009 z dnia 28.05.2009r.

- Przepompownia Strupina, umowa 29/5/52-8005-025/3179/D/2009 z dnia 28.05.2009r.

- Przepompownia Rzepatowice, umowa 24/5/52-8009-037/3179/D/2009 z dnia 28.05.2009r.

- Biuro ZWZGB, umowa 26/5/52-8014-022/3179/D/2009 z dnia 28.05.2009r.

- Przepompownia Małuszyn, umowa 23/5/52-8011-036/3179/D/2009 z dnia 28.05.2009r.

- Przepompownia Wilkowa, umowa 27/5/52-8042-004/3179/D/2009 z dnia 28.05.2009r.

- Przepompownia Marcinów, umowa 21/5/52-8011-035/3179/D/2009 z dnia 28.05.2009r.

- Przepompownia Trzebnica-Polna, umowa 22/5/52-8033-038/3179/D/2009 z dnia 28.05.2009r.

- Przepompownia Krościna Mała, umowa 30/5/52-8038-034/3179/D/2009 z dnia 28.05.2009r.

- SUW Bychowo, umowa 25/5/10014398/0623/12/D/2009 z dnia 28.05.2009r.

- Umowa sprzedaży energii na przepompownię Kosinowo – nowy punkt poboru energii od 01.01.2010r

Szacowane zapotrzebowanie energii elektrycznej na okres 12 miesięcy wynosi 700 tys. kWh.

W tym dla taryfy C11 – 35%, C21 – 65%

Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia.

Zestawienie zużytej energii za rok 2009 w poszczególnych punktach poboru

| M-c | taryfa | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj za okres do 31.05 | Czerwiec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt pob. energii |  | czynna | bierna | straty | czynna | bierna | straty | czynna | bierna | straty | czynna | bierna | straty | czynna | bierna | straty | czynna | czynna | bierna | straty |
| SUW | C 21 | 42164 | 73 |  | 36723 | 0 |  | 34056 | 53 |  | 42346 | 122 |  | 39736 | 92 |  | 46967 |  | 78 |  |
| APS Kosinowo | C11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APS Krościna M. | C 11 | 9360 |  |  | 8300 |  |  | 5720 |  |  | 5020 |  |  | 13900 |  |  | 3742 | 6220 |  |  |
| APS Małuszyn | C 11 | 1160 |  |  | 1680 |  |  | 1920 |  |  | 1500 |  |  | 1460 |  |  | 685 | 740 |  |  |
| APS Marcinowo | C 11 | 1101 |  |  | 446 |  |  | 577 |  |  | 432 |  |  | 471 |  |  | 203 | 356 |  |  |
| APS Wilkowa | C 11 | 964 |  |  | 748 |  |  | 415 |  |  | 237 |  |  | 465 |  |  | 230 | 247 |  |  |
| APS Strupina | C 11 | 5493 |  |  | 3825 |  |  | 3232 |  |  | 706 |  |  | 6801 |  |  | 2936 | 2751 |  |  |
| APS Brzeźno | C 11 | 2854 |  |  | 1511 |  |  | 3154 |  |  | 1969 |  |  | 2201 |  |  | 861 | 2224 |  |  |
| APS Rzepatowice | C 11 | 839 |  |  | 792 |  |  | 125 |  |  | 200 |  |  | 249 |  |  | 140 | 93 |  |  |
| ZWZGB - Biuro | C 11 | 507 |  |  | 418 |  |  | 259 |  |  | 362 |  |  | 311 |  |  | 111 | 209 |  |  |
| APS Trzebnica | C 11 |  |  |  | 1320 |  |  | 1200 |  |  | 180 |  |  | 280 |  |  | 184 | 200 |  |  |
| RAZEM w m-cu |  | 64442 | 73 | 0 | 55763 | 0 | 0 | 50658 | 53 | 0 | 52952 | 122 | 0 | 65874 | 92 | 0 | 56059 |  | 78 | 0 |

| M-c | taryfa | Lipiec | Sierpień | Wrzesień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt pob. energii |  | czynna | bierna | straty | czynna | bierna | straty | czynna | bierna | straty |
| SUW | C 21 | 27805 | 7099 |  | 40174 | 10660 |  | 37880 |  |  |
| APS Kosinowo | C11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APS Krościna M. | C 11 | 11320 |  |  | 6800 |  |  | 10320 | 0 |  |
| APS Małuszyn | C 11 | 1580 |  |  | 1620 | 320 |  | 2180 | 380 |  |
| APS Marcinowo | C 11 | 525 |  |  | 237 |  |  | 313 |  |  |
| APS Wilkowa | C 11 | 338 |  |  | 197 |  |  | 342 |  |  |
| APS Strupina | C 11 | 3624 |  |  | 6698 |  |  | 4580 |  |  |
| APS Brzeźno | C 11 | 2213 |  |  | 1325 |  |  | 2158 |  |  |
| APS Rzepatowice | C 11 | 237 |  |  | 214 |  |  | 165 |  |  |
| ZWZGB - Biuro | C 11 | 294 |  |  | 183 |  |  | 254 |  |  |
| APS Trzebnica | C 11 | 140 |  |  | 60 | 20 |  | 160 | 60 |  |
| RAZEM w m-cu |  | 48076 | 7099 | 0 | 57508 | 11000 | 0 | 58352 | 440 | 0 |

| Zestawienie zużytej energii za rok 2008 w poszczególnych punktach poboru |
| --- |
| M-c | taryfa | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
| Punkt pob. energii |  | czynna | bierna | czynna | bierna | czynna | bierna | czynna | bierna | czynna | bierna | czynna | bierna |
| SUW Bychowo | C 21 | 41580 |  | 43000 |  | 38418 | 162 | 40449 | 47 | 50061 | 46 | 44360 | 48 |
| Przepompownia Krościna M. | C 11 | 8380 |  | 6320 |  | 7520 |  | 4080 |  | 9540 |  |  |  |
| Przepompownia Małuszyn | C 11 | 1580 |  | 1520 |  | 1180 |  | 1360 |  | 1460 |  |  |  |
| Przepompownia Marcinowo | C 11 | 674 |  | 570 |  | 308 |  | 411 |  | 241 |  | 471 |  |
| Przepompownia Wilkowa | C 11 | 812 |  | 734 |  | 644 |  | 571 |  | 597 |  | 884 |  |
| Przepompownia Strupina | C 11 | 8939 |  | 7942 |  | 6847 |  | 1768 |  | 10191 |  | 3551 |  |
| Przepompownia Brzeźno | C 11 | 2034 |  | 1240 |  | 2391 |  | 1385 |  | 1576 |  | 1363 |  |
| Przepompownia Rzepotowice | C 11 | 663 |  | 687 |  | 194 |  | 235 |  | 106 |  | 155 |  |
| ZWZGB - Biuro | C 11 | 363 |  | 196 |  | 182 |  | 243 |  | 205 |  | 179 |  |
| Przepompownia Trzebnica | C 11 | 200 |  | 680 |  | 140 |  | 900 |  | 300 |  |  |  |
| RAZEM w m-cu |  | 65225 | 0 | 62889 | 0 | 57824 | 162 | 51402 | 47 | 74277 | 46 | 50963 | 48 |
| M-c | taryfa | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Punkt pob. energii |  | czynna | bierna | czynna | bierna | czynna | bierna | czynna | bierna | czynna | bierna | czynna | bierna |
| SUW Bychowo | C 21 | 59658 | 48 | 53918 | 66 | 36204 | 81 | 34334 | 65 | 36214 | 78 | 36262 | 46 |
| Przepompownia Krościna M. | C 11 | 24040 |  |  |  | 14620 |  | 6960 |  | 8400 |  | 5760 |  |
| Przepompownia Małuszyn | C 11 | 3940 |  | 1700 |  | 1480 |  | 1280 |  | 1060 |  | 880 |  |
| Przepompownia Marcinowo | C 11 | 758 |  | 379 |  | 404 |  | 365 |  | 199 |  | 464 |  |
| Przepompownia Wilkowa | C 11 |  |  |  |  | 555 |  | 315 |  | 493 |  | 285 |  |
| Przepompownia Strupina | C 11 | 9912 |  | 9547 |  | 6322 |  | 1935 |  | 6536 |  | 1506 |  |
| Przepompownia Brzeźno | C 11 | 2503 |  |  |  | 3836 |  | 1974 |  | 1680 |  | 1940 |  |
| Przepompownia Rzepotowice | C 11 | 117 |  | 426 |  | 151 |  | 227 |  | 213 |  | 503 |  |
| ZWZGB - Biuro | C 11 | 368 |  | 184 |  | 190 |  | 257 |  | 363 |  | 168 |  |
| Przepompownia Trzebnica | C 11 |  |  | 540 |  | 240 |  | 640 |  |  |  | 1040 |  |
| RAZEM w m-cu |  | 101296 | 48 | 66694 | 66 | 64002 | 81 | 48287 | 65 | 55158 | 78 | 48808 | 46 |
| Zestawienie zużytej energii za rok 2007 w poszczególnych punktach poboru |
| M-c | taryfa | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Punkt pob. energii |  | czynna | czynna | czynna | czynna | czynna | czynna | czynna | czynna | czynna | czynna | czynna | czynna |
| SUW | C 21 |  | 39398 | 30316 | 28106 | 42131 | 38919 | 66219 | 32240 | 44562 | 44471 | 39068 | 37681 |
| Przepompownia Krościna M. | C 11 |  |  | 10780 |  | 26160 | 9480 |  | 6200 | 12900 | 7300 | 9800 | 6720 |
| Przepompownia Małuszyn | C 11 |  | 5700 | 3320 |  | 2920 | 1460 | 1080 | 1660 | 1140 | 1320 | 1360 | 860 |
| Przepompownia Marcinowo | C 11 | 1020 |  | 1024 |  | 868 | 364 |  | 647 | 522 | 700 | 200 | 75 |
| Przepompownia Wilkowa | C 11 |  | 1109 |  |  | 737 | 608 | 331 | 224 | 478 | 324 | 468 | 831 |
| Przepompownia Strupina | C 11 |  |  | 20099 |  | 19070 | 7202 | 3300 | 8758 | 7075 | 8146 | 4197 | 2983 |
| Przepompownia Brzeźno | C 11 |  | 3377 |  |  | 4770 | 1798 | 1442 | 746 | 2169 | 1664 | 1644 | 1444 |
| Przepompownia Rzepotowice | C 11 | 315 |  | 1081 |  | 482 | 216 | 71 | 183 | 198 | 224 | 105 | 774 |
| ZWZGB - Biuro | C 11 |  | 418 |  |  | 395 | 535 | 108 | 169 | 201 | 300 | 247 | 107 |
| Przepompownia Trzebnica | C 11 | 1080 |  | 1380 |  |  | 2740 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| RAZEM w m-cu |  | 2415 | 50002 | 68000 | 28106 | 97533 | 63322 | 72551 | 50827 | 69245 | 64449 | 57089 | 51475 |
| * - zużycie energii podane w kWh |  |  |  |  |

UWAGA – zestawienie zużycia energii za 2008 i 2007 rok   zostało sporządzone na podstawie otrzymanych faktur.   Zużycie  energii  nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. Niektóre  faktury obejmują  okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

Zestawienie z zużycia energii elektrycznej za 2007, 2008 i 2009 (od stycznia do września) rok.

| Punkt poboru energii | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | czynna | czynna | bierna | czynna | bierna |
|  | kWh |
| 1 | Stacja Uzdatniania Wody Bychowo | 443111 | 514458 | 687 | 347851 |  |
| 2 | Przepompownia wody Krościna M. | 89340 | 95620 |  | 74482 |  |
| 3 | Przepompownia wody Małuszyn | 20820 | 17440 |  | 13785 |  |
| 4 | Przepompownia wody Marcinowo | 5420 | 5244 |  | 4305 |  |
| 5 | Przepompownia wody Wilkowa | 5110 | 5890 |  | 3936 |  |
| 6 | Przepompownia wody Strupina | 80830 | 74996 |  | 37895 |  |
| 7 | Przepompownia wody Brzeźno | 19054 | 21922 |  | 18246 |  |
| 8 | Przepompownia wody Rzepotowice | 3649 | 3677 |  | 2961 |  |
| 9 | ZWZGB biuro | 2480 | 2898 |  | 2699 |  |
| 10 | Przepompownia Wody Trzebnica | 5200 | 4680 |  | 3524 |  |
| 11 | Przepompownia Kosinowo |  |  |  | 0 |  |
| RAZEM | 675014 | 746825 | 687 | 509684 |  |