Prusice, dnia  25 listopada 2009 roku

BU/341/20/ 02/09

Dotyczy: przetargu Nr BU 341/20/09 (,,BUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW UL. RZEMIEŚLNICZEJ W PRUSICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, OŚWIETLENIEM ULICZNYM, PLACEM ZABAW'').

Zamawiający, Gmina Prusice informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści jak poniżej.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający; Gmina Prusice udziela odpowiedzi o treści jak poniżej:

Pytanie nr 4. ,,Proszę o podanie szczegółów dotyczących wyposażenia placu zabaw. W przedmiarze założono 4 kpl. wyposażenia wg opisu w projekcie. Natomiast w opisie technicznym jest zapis, że proponuje się uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w postaci piaskownicy, huśtawek poziomych, ram do wspinaczki, drążków do przewrotek, toru przeszkód. Proszę o podanie ilości i rodzaju wyposażenia, a także wymagań co do standardu (np. z czego mają być zrobione)’’.

Odpowiedź

Wyposażenie placu zabaw głównie z elementów drewnianych.

Wykonawca uzupełni plac zabaw w postaci następujących elementów:

1. Piaskownica prostokątna, o szer. 2,5 do 3,0 m.

2. Huśtawka pozioma drewniana wagowa - taka jak na zdjęciu załączonym do projektu (opis techniczny - Fot. 8).

3. Drążek do przewrotek – potrójny taki jak na zdjęciu załączonym do projektu (opis techniczny - Fot. 7).

4. Tor przeszkód – podobny do pokazanego na Fot. 9 załączonej do opisu technicznego do projektu (z fragmentem ścianki od wspinaczki i konstrukcją z połączonych lin.

Pytanie nr 5. ,,Dot. oznakowania pionowego. Prosimy określić wielkość znaków drogowych’’.

Odpowiedź

Należy zastosować znaki drogowe wielkości średniej.