Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 421824-2012 z dnia 2012-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Prusice
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż w iluminacji świątecznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, który jednocześnie stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy. 2. Przez iluminację...
Termin składania ofert: 2012-11-07

Numer ogłoszenia: 435186 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 421824 - 2012 data 29.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Prusice, Rynek 1, 55-110 Prusice, woj. dolnośląskie, tel. 071 3126224, fax. 071 3126229.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Prusice ul. Rynek 1 55-110 Prusice sekretariat..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Prusice ul. Rynek 1 55-110 Prusice sekretariat..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ Nr:1.

- W ogłoszeniu jest: Dekoracja latarniowa powinna być wykonana na przestrzennej okalającej latarnię, zamkniętej konstrukcji aluminiowej, ze spawami wykonanymi metodą TIG. Wymiary: wys. od 270 cm do 300 cm, średnica w najszerszym miejscu od 250 cm do 280 cm. Element kształtem przypominający lekko rozłożony parasol odwrócony do góry dołem o sześciu dłuższych i sześciu krótszych ramionach zakończonych gwiazdką - śnieżynką. Dekoracja powinna być ozdobiona: - wężem świetlnym na wydłużonych krawędziach (ramionach) oraz kształtach kończących ramiona, w technologii LED o barwie ciepłej-białej w ilości nie mniejszej niż 470 punktów świetlnych w tym, co najmniej co 7 dioda błyskająca w barwie zimnej białej, zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR, - liniami świetlnymi LED o barwie ciepłej-białej w ilości nie mniejszej niż 3100 punktów świetlnych, zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR . Element powinien posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe Napięcie 230V Maksymalny pobór mocy 350W. Wykonawca winien zdemontować elementy niefunkcjonującego obecnie monitoringu oraz zdać je w siedzibie Zamawiającego, Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i wykonanie kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć hermetycznych gniazd połączeniowych w kolorze latarni. W celu wykonania gniazd przewód winien zostać każdorazowo wyprowadzany z dołu latarni wraz z bezpiecznikami, dławikiem, przewodem oraz złączem hermetycznym. Zamontowane gniazda po upływie okresu najmu iluminacji nie podlegają demontażowi przez Wykonawcę i przechodzą na majątek Zamawiającego..

- W ogłoszeniu powinno być: Dekoracja latarniowa powinna być wykonana na przestrzennej okalającej latarnię, zamkniętej konstrukcji aluminiowej, ze spawami wykonanymi metodą TIG. Wymiary: wys. od 270 cm do 300 cm, średnica w najszerszym miejscu od 250 cm do 280 cm. Element kształtem przypominający lekko rozłożony parasol odwrócony do góry dołem o sześciu wydłużonych powyżej konstrukcji głównej ramionach zakończonych gwiazdką - śnieżynką, oraz sześciu gwiazdek-śnieżynek zawieszonych między ramionami. Dekoracja powinna być ozdobiona: - wężem świetlnym na wydłużonych krawędziach (ramionach) oraz kształtach kończących ramiona, w technologii LED o barwie ciepłej-białej w ilości nie mniejszej niż 2700 punktów świetlnych w tym, co najmniej co 7 dioda błyskająca w barwie zimnej białej, zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR, - liniami świetlnymi LED o barwie ciepłej-białej w ilości nie mniejszej niż 470 punktów świetlnych, zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR . Element powinien posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe Napięcie 230V Maksymalny pobór mocy 350W. Wykonawca winien zdemontować elementy niefunkcjonującego obecnie monitoringu oraz zdać je w siedzibie Zamawiającego, Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i wykonanie kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć hermetycznych gniazd połączeniowych w kolorze latarni. W celu wykonania gniazd przewód winien zostać każdorazowo wyprowadzany z dołu latarni wraz z bezpiecznikami, dławikiem, przewodem oraz złączem hermetycznym. Zamontowane gniazda po upływie okresu najmu iluminacji nie podlegają demontażowi przez Wykonawcę i przechodzą na majątek Zamawiającego..