Prusice, dnia 24 listopada 2014 r.

ZP.271.1.36.2.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: II przetarg nieograniczony Monitoring miejsc atrakcyjnych turystycznie w Gminie Prusice.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający Gmina Prusice, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Zapytanie nr 1

Pytanie w zakresie specyfikacji konfiguracji serwerów zarządzających oraz rejestrujących:

Czy jeśli wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań funkcjonalnych planowanego systemu monitoringu określonych w specyfikacji (załącznik nr 9 do SIWZ), to czy istnieje możliwość zaproponowania innej konfiguracji sprzętowej serwera zarządzającego i rejestrującego? Konfiguracja ta była by zaprojektowana przez certyfikowanego inżyniera producenta platformy programowej CCTV (zarządzającej systemem) więc byłaby w pełni zgodna z wymaganiami tej platformy. Uważamy, że takie rozwiązanie byłoby bardziej optymalne i przystosowane do pracy platformy.

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaplecza serwerowego o konfiguracji innej niż określone w specyfikacji, pod warunkiem, że wykonawca zapewni wszystkie wymagania funkcjonalne planowanego systemu monitoringu?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem III.9.6) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i ich parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (tzn. powinien do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem parametrów technicznych urządzeń i funkcjonalności proponowanego oprogramowania) oraz zapewnić, że zaproponowane równoważne urządzenia i oprogramowanie po instalacji i uruchomieniu oraz w czasie eksploatacji nie spowoduje utraty gwarancji oraz wsparcia producenta na urządzenia i posiadane oprogramowanie. Decyzja Zamawiającego dotycząca dopuszczenia innej konfiguracji sprzętowej serwera zarządzającego i rejestrującego jest zależna od okoliczności zapoznania się z konkretną konfiguracją na etapie badania ofert po weryfikacji występujących różnice.

Zapytanie nr 2

9.5 Oprogramowanie – oprogramowanie klienckie

2. Obsługa monitora SPOT

Prosimy o rozwinięcie pojęcia monitora SPOT. Jakiego typu monitor zamawiający rozumiem poprzez monitor SPOT ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zamieścił w SIWZ informacje o monitorze SPOT mając na uwagę funkcjonalność tzw. monitora aktywnego, poprzez który to możliwe jest uzyskanie podglądu z wybranej kamery w trybie pełnoekranowym 1x1 (pojedynczy widok) oraz  poprzez który może odbywać się np. sterowanie kamer obrotowych lub dokonanie powiększenia obrazu w celu uzyskania większej szczegółowości obserwowanego obszaru.

Zapytanie nr 3

3. Zabezpieczenie eksportowanego materiału dodatkowym hasłem przy wykorzystaniu algorytmów szyfrowania z użyciem: 56-bit DES 128-bit, 192-bit and 256-bit AES.

Czy zamawiający akceptuje rozwiązanie platformy rejestrującej gdzie oprogramowanie cyfrowo  podpisuje  zapisane  wideo  za  pomocą  kryptograficznego, 124-bitowego klucza RSA typu publiczny/prywatny? Jest to rozwiązanie zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa i stosowane w systemach monitoringu miejskiego w Polsce.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający akceptuje rozwiązanie platformy rejestrującej gdzie oprogramowanie cyfrowo  podpisuje  zapisane  wideo  za  pomocą  kryptograficznego, 124-bitowego klucza RSA typu publiczny/prywatny.

Zapytanie nr 4

4. Eksport nagrań formacie systemu rejestrującego, AVI, MKF oraz JPEG

Czy zamawiający akceptuje eksport nagrań w formacie producenta platformy (z możliwością wyeksportowania materiału wideo z wgranym playerem umożliwiającym odtwarzanie metadanych) oraz formacie ASF możliwym do odtwarzania w systemach operacyjnych Windows?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający akceptuje eksport nagrań w minimum 3 wskazanych formatach takich jak AVI, MKF oraz JPG. Jest to wymaganie minimalne, system może mieć możliwości eksportu do większej ilości formatów pod warunkiem, że minimalne wymagania zostaną również spełnione.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zamiennego systemu cctv spełniającego główne wymagania funkcjonalne zawarte w SIWZ jednak opartego na architekturze alternatywnej, którego konfiguracja zostanie opracowana przez pracownika autoryzowanego przez producenta systemu, gwarantując tym samym niezawodność i prawidłowe działanie systemu?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający określił w punkcie 2 SIWZ tj, "Opis ogólny przedmiotu zamówienia" technologie w której ma być wykonany system. Z godnie ze wspomnianym punktem Zamawiający określił, że system ma być oparty na technologii video IP tym samym Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania zamiennego systemu CCTV opartego na alternatywnej architekturze.

Zapytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zamiennego architektury urządzeń IT do obsługi systemu cctv spełniającej wymagania funkcjonalne? Konfiguracja i dobór urządzeń zostanie wykonana przez pracownika autoryzowanego przez producenta urządzeń, gwarantując tym samym niezawodność i prawidłowe działanie systemu cctv.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający w punkcie 5 określił, że w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa systemu system musi być oparty na architekturze client – serwer. Zastosowanie innej architektury jest niedopuszczalne. Oferowany system oraz architektura musi spełniać minimalne parametry i założenia zgodne z SIWZ.

Zapytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych elementów systemu cctv spełniających wymagania funkcjonalne zgodnie z SIWZ, np. kamery typu bullet w obudowach wandaloodpornych zamiast kamer box + dodatkowe osobne obudowy?

Odpowiedź nr 7

Minimalne parametry jakie muszą spełniać kamery zostały określone w punktach 9.10 Kamera stacjonarna 3 MPIX oraz 9.11 Kamera stacjonarna 5 MPIX SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer w obudowach typu bullet o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ.

Zapytanie nr 8

W specyfikacji kamer jednym z parametrów jest  m.in. "szybkość przetwarzania obrazu" - 20fps3MPIX/30fpsFullHD oraz 13fps5MPIX/30fpsFullHD, w wymaganiach określających parametry zapisu obrazu na rejestratorze jest 10fps dla kamer 3 i 5 MPIX; w związku z powyższym czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer o wartości parametru "szybkość przetwarzania obrazu" mniejszej niż 20fps (dla 3MPIX)  i 13 fps (dla 5MPIX) ze względu na ograniczone wymagania dla zapisu na rejestratorze ?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający określił minimalne parametry zapisu w punkcie 5 specyfikacji dla celów wyliczenia minimalnej przestrzeni dyskowej. Zamawiający nie wyklucza, że w razie bieżących potrzeb zostanie zwiększona prędkość zapisu kamer na większą tym samym niezbędne jest, aby zastosowane kamery spełniały parametry zawarte w specyfikacji. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kamer o gorszych parametrach niż zawarte w specyfikacji określającą szybkość przetwarzania obrazu zawartą w punktach 9.10 oraz 9.11 SIWZ.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

# Text boxes

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu