Prusice, dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZWZGB/1/3/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym dla Związku Gmin „Bychowo” oraz Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający Związek Gmin Bychowo - Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo, informuje, że wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Pytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą o konsultację z projektantem układu źródła ciepła (pompa ciepła) dla przetargu z ogłoszenia nr 201484 - 2015 w związku z uwagami dostawcy zaprojektowanych urządzeń. Zdaniem przedstawicieli firmy (…) wykonanie układu grzewczego zgodnie z projektem może skutkować w określonych okolicznościach brakiem osiągania obliczeniowych parametrów.

Prosimy o informację zwrotną czy elementy zabezpieczające układ grzewczy zgodnie z zamysłem dostawcy urządzeń mamy uwzględnić w kalkulacji kosztów inwestycji.

Odpowiedź nr 16

Na skutek wniesionego zapytania Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia wg plików stanowiących załączniki do niniejszego pisma. Zamawiający informuje również, iż wyceny należy dokonać w oparciu o załączone przez Zamawiającego nowe schematy i opisy.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

# Text boxes

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu