| Załącznik nr 1h do umowy – punkty poboru energii dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach, ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice |
| --- |
| L.p. | Miejsce poboru energii | nr. licznika | Uwagi | Kod PPE | Umowa |
| 1 | Prusice dz. 670/3 Przepompownia PP2 | 71291409 | Grupa taryfowa | C11 | 522301323423 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 16 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 8,0 |  |  |
| 2 | Ligotka dz. 84/3 Przepompownia PL | 71332917 | Grupa taryfowa | C11 | 522301318494 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 10 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 4,0 |  |  |
| 3 | Dębnica dz. 24 Przepompownia PD | 47713433 | Grupa taryfowa | C11 | 522301320822 | 52/4003/5/06/2015 z 12.06.2015 |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 20 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 11,0 |  |  |
| 4 | Ligotka dz. 87 Przepompownia PlokL | 46556060 | Grupa taryfowa | C11 | 522301329121 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 6 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 2,0 |  |  |
| 5 | Pietrowice Małe dz. 204/3 Przepompowni PPM3 | 71291062 | Grupa taryfowa | C11 | 522301327573 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 6 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 2,0 |  |  |
| 6 | Pietrowice Małe dz. 278 Przepompowni PPM2 | 71291102 | Grupa taryfowa | C11 | 522301334206 | 52/4105/5/06/2015 z 15.06.2015 |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 10 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 4,0 |  |  |
| 7 | Krościna Mała dz. 36/6 Przepompownia PKM | 71200992 | Grupa taryfowa | C11 | 522301358486 | 52/4065/5/06/2015 z 12.06.2015 |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 13 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 8,0 |  |  |
| 8 | Pietrowice Małe dz. 126/2 Przepompownia PPM1 | 71291748 | Grupa taryfowa | C11 | 522301359439 | 52/4066/5/06/2015 z 12.06.2015 |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 32 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 19 |  |  |
| 9 | Prusice dz. 225 Przepompownia PP3 | 71291710 | Grupa taryfowa | C11 | 522301327483 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 20 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 10,0 |  |  |
| 10 | Prusice dz. 820 Przepompownia Plok2P | 71291715 | Grupa taryfowa | C11 | 522301327683 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 6 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 2,0 |  |  |
| 11 | Prusice dz. 375/5 Przepompownia Plok1P | 71291054 | Grupa taryfowa | C11 | 522301358866 | 52/4104/5/06/2015 z 15.06.2015 |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 6 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 4,0 |  |  |
| 12 | Pietrowice Małe dz. 66/1 Oczyszczalnia ścieków | 3373263 | Grupa taryfowa | B21 | 522301396712 | 171/5/PROD_522301396712/ 0654/12/D/2015 z 11.06.2015 |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 160 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 100 |  |  |
| 13 | Skokowa ul. Prusicka 6 | 47959713 | Grupa taryfowa | G11 | Numer ewidencyjny: 52/8272058 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 25 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 15 |  |  |
| 14 | Prusice Przepompownia Wrocławska | 30038401 | Grupa taryfowa | C11 | Numer ewidencyjny: 52/8265030 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 50 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 30 |  |  |
| 15 | Prusice ul. Wrocławska | 22400201 | Grupa taryfowa | G11 | Numer ewidencyjny: 52/8265049 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 25 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 5 |  |  |
| 16 | Prusice ul. Kolejowa 23 | 01587353 | Grupa taryfowa | G11 | Numer ewidencyjny: 52/8268010 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 20 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 4 |  |  |
| 17 | Prusice ul. Kolejowa 3 | 8639955 | Grupa taryfowa | G11 | Numer ewidencyjny: 52/8268027 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 25 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 15 |  |  |
| 18 | Prusice ul. Kolejowa 3 | 80482441 | Grupa taryfowa | G11 | Numer ewidencyjny: 52/8268062 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 25 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 5 |  |  |
| 19 | Prusice ul. Rynek 18 | 21579380 | Grupa taryfowa | G11 | Numer ewidencyjny: 52/8270033 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 25 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 5 |  |  |
| 20 | Prusice ul. Rynek 28 | 1527884 | Grupa taryfowa | G11 | Numer ewidencyjny: 52/8270057 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 25 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 5 |  |  |
| 21 | Kaszyce Wielkie 23 | 23110659 | Grupa taryfowa | G11 | Numer ewidencyjny: 52/8005005 |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie [A] | 25 |  |  |
|  |  |  | Moc [kW] | 5 |  |  |