Prusice, dnia 3 stycznia 2018 r.

ZP.271.1.26.1.2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa targowiska w miejscowości Skokowa”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający Gmina Prusice, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej w przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody opadowej do pobliskiego rowu.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie konstrukcji wiat targowych ze stali?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji wiat targowych na stalowe.

Zapytanie nr 3

Czy wyposażenie hali targowej wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź nr 3

Zmawiający wymaga wyposażenia hali targowej jedynie w elementy niezbędne do odbioru budynku.

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ogrodzenia wokół targowiska?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie przewiduje wykonania ogrodzenia targowiska.

Zapytanie nr 5

Czy istniejący rurociąg tłoczony należy przełożyć lub zabezpieczyć? Proszę podać warunki techniczne.

Odpowiedź nr 5

Rurociąg tłoczny jest elementem  planowym do wykonania w ramach odrębnej inwestycji, przy projektowaniu instalacji podziemnych oraz wiaty należy przewidzieć przebieg rurociągu by uniknąć kolizji.

Zapytanie nr 6

Proszę podać długość i szerokość boksu śmietnikowego.

Odpowiedź nr 6

Planowany jest boks śmietnikowy o wymiarach szer. 3,5 oraz dł. 5 m, w obrębie parkingu od strony ulicy Kościelnej.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

# Text boxes

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu