Prusice, dnia 3 stycznia 2018 r.

ZP.271.1.25.1.2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „II przetarg nieograniczony, Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający Gmina Prusice, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Zapytanie nr 1

Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. Pierwsze służy do ocieplenia stropodachu. Jako izolację stropodachu proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.

Parametry materiału:

Współczynnik przewodzenia ciepła λD =  0,037 W/(m·K)

Klasa reakcji na ogień B-s2, d0

Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

Oporność właściwa przepływu powietrza r ≥ 6 kPa·s/m²

Ciepło właściwe c 2,15 kJ/(kg*K)

Wilgotność normalna 7%

Gęstość objętościowa Isofloc F 12 %
Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobatę Techniczną, atest higieniczny nature plus.

Wymiana stolarki okiennej: 
Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W  związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż rodzaj materiałów i rozwiązań technologicznych musi spełniać zapisy PFU - a rodzaje i klasy materiałów będą akceptowane na etapie akceptacji projektów wykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę w 1 etapie rozliczeniowym zadania.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

# Text boxes

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu